|  | ООО РусАвтоматизация, Россия, Челябинск, Гагарина 5 оф.507 Почтовый адрес: а/я 2198, г. Челябинск, Россия 454010 Тел: 8-800-775-09-57 (звонок бесплатный), (351)799-54-26, тел./факс (353)211-64-57 E-mail: info@rusautomation.ru Web-site: www.rusautomation.ru |
| --- | --- |

Опросный лист по расходомерам твердых сыпучих веществ

Предприятие:________________________________________________________________________________

Адрес:______________________________________________________________________________________

Контактное лицо:_____________________________________________________________________________

Телефон/факс/E-mail:_________________________________________________________________________

1. Наименование точки измерения______________________________________________________________

2. Характеристика измеряемого материала*:

материал_____________________________________________________________________

объемная плотность_____________ тонн/м3

размер частиц: минимальный____________ мм,           максимальный_______________ мм

температура процесса: нормальная_____________0С,    максимальная________________ 0С

давление в трубопроводе (при наличии):

мин. значение________ бар,   номинальное_______ бар,   макс. значение______ бар

характеристики сыпучести: □хорошая □средняя □плохая

характеристики сыпучести меняются: □да   □нет

склонность к налипанию: □да  □нет

абразивность: □ низкая  □ средняя  □ высокая

* если измеряемых материалов несколько сообщите, пожалуйста, данные по всем.

3. Тип потока сыпучего материала: □ непрерывный  □прерывистый_____________________

(описать режим)

4. Диапазон измерений, тонн/час:

мин. ________,  ном._______,  макс. _____

5. Требуемая погрешность измерения _______________________%

6. Температура окружающей среды датчика:

мин. значение________0С  ,    макс. значение______0С

7. Температура окружающей среды модуля обработки:

мин. значение________0С  ,    макс. значение______0С

8. Расстояние между местом установки датчика и модулем обработки _______ м

9. Питающее напряжение модуля обработки: □ 110 VAC □ 230 VAC, □ 24 VDC

10. Необходимость защищенного исполнения датчика:

□ стандартное исполнение

□ взрывозащищенное исполнение (классификация зоны и характер опасности)_______________________

11. Характеристики привязки к объекту:

-  место  установки  датчика  на  объект: ________________________________________________________

-  материал стенки трубопровода_______________________________________________________________

-  толщина стенки трубопровода_____________мм

-  диаметр трубопровода DN ___________________________________________________________________

12. Предыдущий опыт эксплуатации систем измерения в данной точке (использовавшиеся

ранее датчики, возникшие сложности):

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Пожалуйста, представьте, рисунок и/или чертеж применения расходомера сыпучих материалов на Вашем объекте с указанием прохождения материала до и после расходомера с установочными размерами.